## Sheet1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | B.Sangre |  | Toggle | REV |  | FWD |  | FLUJO |  | VEL |  | TIEMPO OP. |  | REST. | TIEMPO REST.
1
2 | B. Hep. |  | Toggle | HOME |  | REV |  | PAUSE |  | FWD |  | HEPARINA |  | DOSIS HEPARINA
3
4 | Bolo |  | Jeringa |  |  | T- Terapia |  | Rest.: | 0:00 | B. NA + |  | Toggle |  | 0%
5
6 | B Dializante |  | Toggle | Salida D. (%) |  | 0% |  | TIEMPO OP. |  | 0:00 |  | REST.: |  | 0:00
7 | C. Balance |  | Toggle | Flujo (ml/min) |  | 0 |  | No. Ciclos © |  | 0 |  | T. Op.: | 0:00 | Rest.: | 0:00
8 | B. Purga |  | Toggle | Salida P. (%) | [5 empty] | B. Ac. Citrico |  | Toggle |  | Salida (%) |  | 0%
9 | B. UF |  | Toggle | Flujo(L/h) |  | 0 |  | Tiempo Op. |  | 0:00 |  | Rest.: |  | 0:00

## Sheet2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0
1 | Flujo CB |  | No. Ciclos cb |  |  | Temp. Dializante EF |  |  | Gráfica temperatura | [5 empty] | LS 1
2 | [14 empty] | C. Deareacion
3 | Flujo de sangre |  |  |  |  | Temp. Dializante SF | [8 empty] | Aire sangre
4 | [14 empty] | Purga
5 | Ultra fitracion |  |  |  |  | Temp. Tanque | [8 empty] | S. Dializante
6 | [8 empty] | Gráfica conductividad | [5 empty] | PT-8
7 | Temp. Dializante | [13 empty] | PT-9
8 | [5 empty] | Condictuvidad EF | [8 empty] | PT-10
9 | Conductividad
10 | [5 empty] | Conductividad SF
11
12 | Presion transmenbrana |  | Caudal peristaltica |  |  | PT-3 |  |  | PT-4 |  | PT-5 |  | PT-7
13 | [5 empty] | PT-1 |  |  | PT-2