## Slide 1
IDLE
Estado: Iniciar medición bioimpedancia
Medición T1: conductividad EF, SF y temperatura
Conductividad: se incrementa setpoint de conductividad
Medición T2: Conductividad EF, SF y temperatura
Conductividad: se regresa el setpoint inicial.
Se calcula Kt/v
Fin